Frýdek - Místek, propojení ulic Růžová a Lipová

Závěrečná zpráva

Odpovědný řešitel úkolu :            Ing. Radmila Kleinová

Statutární zástupce společnosti :   Ing. Luděk Kovář, Ph.D.

Datum zpracování: leden 2001

Rozdělovník :

Vyhotovení 	č. 1 - 4:	Odběratel

č. 5:		Geofond Praha

č. 6: 		Archiv zpracovatele

OBSAH:								       Stránka

1. Všeobecná část	3

1.1. Základní údaje	3

1.2. Stavební dispozice, požadavky na průzkumné práce	3

1.3. Metodika a rozsah průzkumných prací	3

1.4. Dosavadní prozkoumanost území	4

1.5. Přírodní poměry	4

2. Podrobná část	5

1.1. Inženýrsko – geologické poměry a geotechnické vyhodnocení	5

2.2. Hydrogeologické poměry a agresivita podzemní vody	7

2.3.Třídy rozpojitelnosti	8

2.4.Základové poměry mostního objektu	8

2.5.Vyhodnocení komunikace	8

3. Závěr	10

Přílohy

- Situace 1 : 25.000

- Účelová situace 1 : 1.000 a 1 : 1.500

- Geologické profily nově realizovaných vrtů (5 ks)

- Geologické profily archivních vrtů (12 listů)

- Geologické řezy 1 : 500 / 200 (3 ks) + vysvětlivky

- Laboratorní atesty zemin (11 ks) + vysvětlivky

- Laboratorní  rozbor  vody  (2 listy)

# Všeobecná část

## Základní údaje

Provedené geologicko - průzkumné práce byly realizovány na základě ústní objednávky  ze dne 22.12.2000.

Předmětem prací bylo provedení předběžného IG - průzkumu pro projektovanou stavbu „Propojení ulic Růžové a Lipové ve Frýdku - Místku“.

Zpracovateli průzkumu byly poskytnuty následující podklady:

- situační mapa v měřítku 1 : 500 s  orientačním  zákresem osy projektované komunikace a inženýrských sítí

- vyjádření o existenci inž. sítí - Český telekom, zákres průběhu VTL plynu

Lokalita se nachází okrese Frýdek - Místek,  katastrálním  území  Frýdek,  list  mapy   1: 25 000 č. 25-221 Frýdek - Místek, list SMO 1: 5 000 Ostrava 6-9.

## Stavební dispozice, požadavky na průzkumné práce

Projektovaná stavba zahrnuje:

- mostní objekt přes místní vodoteč

- navazující komunikace o 2 větvích v délce cca 270 m a 240 m

- Předpokládaný způsob a hloubka založení mostního objektu, stejně jako projektovaná

- niveleta komunikací nejsou zpracovateli průzkumu známy.

Požadováno bylo provedení předběžného IG - průzkumu v rozsahu potřebném pro provedení projekčních prací daného stupně dle TP 76  - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace (schválený MD ČR č.j. 236833/95-230 ze dne 17.11.1995) a platných ČSN. Navržený a následně realizovaný rozsah prací vycházel z projekčního záměru, přístupnosti terénu a geologické prozkoumanosti území.

## Metodika a rozsah průzkumných prací

V zájmovém úseku bylo  vytýčeno a následně realizováno 5 vrtů do hloubky 3.0 - 7.0 m p.t. Vrtné práce byly provedeny dne 4.1. - 8.1.2001. Vrty označené J-1 až J-3 byly odvrtány jádrově, nasucho, strojní pojízdnou vrtnou soupravou typu URB-2,5, vrty J-4 a J-5 byly vzhledem k zamokření terénu provedeny  nárazovotočivě, ruční soupravou RS-1. Celková odvrtaná metráž činí  23.0 bm.

Po makroskopickém popisu vrtného jádra, zaměření hladiny podzemní vody a odběrech vzorků zemin byly vrty likvidovány záhozem. Vrtné jádro bylo skartováno.

K laboratornímu stanovení bylo celkem odebráno 5 vzorků zemin, z toho 2 vzorky technologické ze zemin předpokládaného silničního podloží (pro stanovení parametrů Proctor - standard, pevnosti CBR, zrnitostních rozborů a indexových zkoušek), 2 vzorky poloporušené a 1 vzorek neporušený (pro stanovení základních indexových zkoušek, resp. stlačitelnosti podzákladí). Dále byl odebrán 1 vzorek podzemní vody pro posouzení agresivity vůči základovým konstrukcím. Veškeré laboratorní zkoušky provedla firma Unigeo, a.s. Ostrava  dle příslušných ČSN a schválených předpisů.

Sled, řízení a koordinaci všech prací, dokumentací, vzorkování vrtného jádra a veškeré vyhodnocovací práce prováděli pracovníci řešitelské organizace.

Provedené vrty nebyly geodeticky zaměřeny. Provedeno bylo jejich situační zaměření v terénu vzhledem ke stávajících objektům, s následných znázorněním do poskytnutého mapového podkladu. Z téhož podkladu byly odsunuty souřadnice a výšky realizovaných děl (viz př. č. 3).

## Dosavadní prozkoumanost území

Zájmové území náleží mezi území s velmi dobrou geologickou prozkoumaností.

Geologicko - průzkumné práce IG charakteru prováděné v zájmovém území a jeho nejbližším okolí se týkaly zejména již vybudované silnice II/477 a dále prostoru zvaného „Vyhlídka“ s uvažovanou občanskou zástavbou.

Všechny dostupné archivní průzkumy byly prostudovány, přičemž k hodnocení současného úkolu byly použity výsledky následujících (nejbližších) akcí,  (s uvedením dále použitých vrtů - viz příl.č.2, 4, 5):

- Frýdek - Vršatec, rodinná zástavba (Stavoprojekt Ostrava, 1971) - arch. vrty S-9 a  S-10

- Frýdek - Místek, lokalita Vyhlídka III. (Stavoprojekt Ostrava, 1985) - arch. vrty S-20A, S-22, S-23, S-33

- Frýdek - Místek, Vyhlídka (Stavoprojekt Ostrava, 1989) - arch. vrty S-118, S-119, S-125, S-126, S-131

- Frýdek - Na vyhlídce, obytné domy (Geosta spol. s r.o., 1997), arch. vrty S-4 a  S-8

- Frýdek - Místek, VO silnice II/477 (Geologický průzkum n.p. Ostrava, 1986)

- Frýdek - Místek, silnice II/477, podchod  (K-GEO s.r.o., 1997)

## Přírodní poměry

Z geomorfologického hlediska se zájmové území nachází provincii Západní Karpaty, subprovincii  Vnější  Západní Karpaty,  oblasti Západobeskydské  podhůří. Lokalita je situována v tzv.  Třinecké brázdě, resp. její západní části, tzv. Frýdecké pahorkatině. Předmětem zájmu je svažité území  s generelním úklonem k JV, proříznuté údolíčkem místní vodoteče probíhajícím ve směru SSV - JJZ, z něhož do svahu vybíhají nevýrazné deprese někdejších bočních přítoků.  Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí cca 319 - 348 m n.m. V současnosti je původní konfigurace terénu v jižní, resp. jihozápadní části zájmového území pozměněna antropogenními zásahy souvisejícími s připravovanou výstavbou (deponie zemin, výkopy, atd.). Území je zčásti zamokřeno (niva vodoteče, málo výrazná boční deprese v jižní části prostoru).

Území se nachází v klimatické oblasti  mírně teplé, s dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje v rozmezí 5 - 7 o C,   průměrný roční úhrn srážek (na období 1980 - 1999, s.s. Lučina) činí 809 mm. Dlouhodobě je srážkově  extrémní  červen a červenec, minimum srážek je v lednu a únoru, což ukazuje na kontinentální charakter klimatu.

Z hydrologického hlediska přísluší zájmové území k dílčímu hydrologickému povodí řeky Ostravice, území je odvodňováno výše zmíněným místním potokem.

Z geologického hlediska se lokalita nachází v prostoru moravskobeskydského flyše. Předkvartérní podloží je tvořeno sedimentárními horninami mezozoického stáří  podslezské jednotky, tzv. frýdeckými vrstvami. Petrograficky jde o prachovité jílovce, šedé vápnité, které jsou v přípovrchové zóně intenzivně postiženy účinky zvětrávání, resp. přecházejí v hlinitá eluvia. Kvartérní pokryv je v nivě vodoteče tvořen jejími holocenními náplavy. Mimo nivu se vyskytují převážně deluviální hlíny, v jejichž podloží jsou místy (v depresích předkvarterního podkladu), zejména v JZ části zájmového prostoru, vyvinuty starší sedimenty patrně deluviofluviálního, příp. soliflukčního původu, převážně soudržného charakteru, často s obsahem organických poloh.

Území překrývá vrstva kulturních zemin. Z pedologického hlediska se jedná o illimerizované, částečně oglejené hnědozemě a illimerizované půdy, půdotvorným substrátem jsou deluviální hlíny.

Podzemní voda je v prostoru nivy vázána na holocenní náplavy, mimo nivu pak na zrnitostně příznivá deluvia, deluviofluviální sedimenty, příp. eluvia. Předkvartérní podloží tvořené málo propustnými až nepropustnými jílovci a prachovci  funguje jako počevní izolátor kvartérního zvodnění.

V zájmovém prostou a jeho nejbližším okolí se dle informací z databáze  Geofondu ČR nenacházejí registrované sesuvy. Při rekognoskaci terénu nebyly shledány žádné významné projevy svahových deformací a území je tedy v současnosti možno považovat za stabilní. Přesto však nelze vzhledem ke konfiguraci terénu a horninové skladbě vyloučit možnost iniciace svahových deformací, zejména v důsledků nevhodných zásahů do svahu (zářezy, odřezy, náspy apod.).

# Podrobná část

## Inženýrsko – geologické poměry a geotechnické vyhodnocení

Zájmovém prostoru lze z IG hlediska vyčlenit 3 rajony s rozdílnou geologickou stavbou:

- rajon nivy místní vodoteče, charakteristický výskytem měkkých náplavů o mocnosti cca 2 m v přímém nadloží předkvartérních jílovců, resp. jejich eluvií (vrt J-4)

- rajon svahovin, s jednoduchým vrstevním sledem, tvořeným deluviálním hlinitým, příp. v bazální části hlinitokamenitým pokryvem, o celkové mocnosti cca 2 - 4 m. V  přímém podloží deluviálních sedimentů se vyskytují  předkvartérní jílovce, resp. shora jejich soudržné eluvium charakteru tuhých a pevných soudržných zemin, vápnitých, místy s pevnějšími úlomky o mocnosti cca 0.5 - 1 m, místy  do 2 m. Vlastní silně až slabě zvětralé, slabě zpevněné jílovce byly ověřeny od hloubek 3.5 - 5 m p.t. níže  (vrt J-1 a dále  severní větev proj. komunikace, tj. vrty S-9, S-10, J-3, S-20A,  okolí vrtu J-2 )

- rajon deluviofluviálních sedimentů, se složitou geologickou stavbou, charakteristický výskytem mocnějších poloh (až 4.5 m) soudržných zemin tuhé a měkké konzistence, s častým obsahem organické příměsi až vložek rašelin v přímém nadloží předkvartérního podloží (zejména vrty S-4, S-8, S-125), s překryvem deluviální hlíny o mocnosti 1 - 2 m (převážná část jižní větve proj. komunikace)

Podrobný popis vrstevného sledu v jednotlivých vrtech je dokumentován v příloze č.3 (geologické profily vrtů), geologické poměry jsou graficky znázorněny v příl. č.5 (geologické řezy).

Na základě makroskopického popisu vrtného jádra a provedených laboratorních zkoušek byly výše uvedené typy ověřeného vrstevního sledu zatříděny dle ČSN 73 1001 (Základová půda pod plošnými základy), s následujícími směrnými normovými, příp. průkaznými fyzikálně – mechanickými charakteristikami.

Navážky a humózní hlína

Navážky místního hlinitého materiálu, zjištěné jen ojediněle v prostoru vrtu J-1 o mocnosti 1.3 m jsou řazeny do tř. Y, resp. CGY.

Při povrchu terénu se v převážné části zájmového území nachází humózní hlíny s kořenovými systémy, o mocnosti 0.2 - 0.3 m. Pedologické posouzení vrstvy kulturních zemin nebylo předmětem úkolu.

Hlinitý pokryv

zahrnuje náplavové hlíny, deluviální hlíny, deluviofluviální hlíny. Ve smyslu výše uvedené ČSN jsou převažujícím typem jíly s nízkou až střední plasticitou, tj. zeminy tř. F6, symbol CL a CI (dle archivních údajů deluviofluviální sedimenty přecházejí místy do tř. F4, příp. F8). Makroskopicky jsou tyto zeminy popisovány jako hlíny jílovité a prachovitojílovité, místy s písčitou příměsí, příp. s písčitými laminami, v archivních vrtech jsou převážně popisovány jako jíly.

Zeminy se liší zejména konzistencí, kolísající v široké škále  od kašovité (náplavy), přes měkkou (deluviofluviální hlíny, náplavy, příp. bazální část deluvií), po tuhou (deluviofluviální a deluviální hlíny), resp. v případě deluvií lokálně i  tuhou až pevnou. Deluviální hlíny často obsahují při bázi polohy klastický materiál, při jehož podstatnějším podílu jsou řazeny do tř. F2. Zeminy této třídy se mohou podružně vyskytovat i mezi deluviofluviálním typem v případě obsahu štěrkovité příměsi. Typickým znakem deluviofluviálních sedimentů je obsah org. příměsí, při jejich vysokém podílu jsou hodnoceny jako organické zeminy sk. O

Geotechnické charakteristiky (směrné normové) jsou pro převažující třídy a konzistence následující:

tř. F6 - měkké		tř. F6 - tuhé		tř. F2 - tuhé

objemová hmotnost n ( Mg/m3)	     2.0			         2.1			     1.95

modul deformace Edef	(MPa)		   2			      4			     7

ef. úhel vnitřního tření ef (o) 		 21			    21			  24

ef. soudržnost cef    (kPa)		   8			    12		              10

tot. úhel vnitřního tření u  (o)		   0			      0		                0

tot. soudržnost cu   (kPa)	 	 25			    50		              60

Poissonovo číslo 		0.40			      0.40		     0.40

Eluvium  předkvarterního podloží

Rozložené jílovce charakteru soudržných zemin, na přímém kontaktu s nadložními kvarterními sedimenty tuhé, dále pevné konzistence, s občasnými pevnějšími úlomky jsou ve smyslu ČSN 73 1001 řazeny do tř. R6. Mocnost této zóny kolísá v rozmezí 0.5 - 2 m.

objemová hmotnost n			2.0 Mg/m3

modul deformace Edef 				6.0 MPa

ef. úhel vnitřního tření ef 			17 o

ef. soudržnost cef				12 kPa

Poissonovo číslo 				0.40

Horniny skalního podloží

jsou reprezentovány slabě zpevněnými, silně až mírně zvětralými jílovci, tj. horninami tř. R5, k bázi (do ověřených hloubek) s přibývajícím podílem poloh horniny kvality tř. R4.

Pro horniny dané kvality, zastižené v hloubkovém intervalu 0.5-2 m od stropu předkvartérního podloží do konečné hloubky vrtů, tj, v mocnosti 2.5 - 3.5 m je možno uvažovat s těmito hodnotami fyz. mech. vlastností:

tř. R5			tř. R5-R4

objemová hmotnost n ( Mg/m3)	     2.1		    	    2.2

modul deformace Edef	(MPa)		 10-20 *  	   	20 - 30 *

ef. úhel vnitřního tření ef (o) 		   17		     	   21

ef. soudržnost cef    (kPa)		   25		              50

Poissonovo číslo 		0.40		             0.30

* pozvolný nárůst směrem do hloubky

## Hydrogeologické poměry a agresivita podzemní vody

Podzemní voda mělkého oběhu kvartérního původu byla provedenými průzkumnými pracemi (leden 2001) zjištěna ve svahové části v hloubce 1.5 - 3.1 m (naražená úroveň), v nivě, v zamokřeném prostoru byla zjištěna hladina již v hl. 0.2 m p.t. Ustálená úroveň po 24 hodinách nebyla zjištěna, neboť došlo k zavalení stvolů nevystrojených vrtů. Dle archivních informací je možno ustálenou úroveň hladiny podzemní vody mimo nivu předpokládat cca 0.5 - 1.5 m  nad úrovní naraženou, jedná se tedy o hladinu mírně napjatou. (Absolutní porovnání  stávajících  úrovní hladiny podzemní vody a úrovní v archivních vrtech však může být vzhledem k časové odlehlosti průzkumů zavádějící).  Aktuální úroveň hladiny podzemní vody je závislá na klimatických poměrech, hlavním zdrojem dotace kolektoru jsou  infiltrované srážkové vody.

Dle provedeného laboratorního rozboru podzemní vody odebrané z vrtu J-4 (niva vodoteče)  se jedná o vodu slabě zásaditou (pH=7.5), středně tvrdou(Tcelk =1.65 mmol/l). Dle ČSN 03 8375 je agresivita této vody vůči ocelovým konstrukcím zvýšená (st. III) vlivem zjištěné hodnoty měrné el. vodovosti (333  S/cm) a obsahu CO2 agr. (2.2 mg/l).  Ve smyslu ČSN ISO 9690 „Klasifikace podmínek agresivity působící na betonové konstrukce“ je  podzemní voda  hodnocena jako neagresivní. Aktuálně zjištěná agresivita podzemní vody  v nivě  koresponduje s výsledky archivního rozboru vrtu S-8. Lokálně, ve vyšší partii svahu (cca 150 m západně od projektované trasy) byla zjištěna podzemní voda s uhličitanovou agresivitou na betonové konstrukce odpovídající st. A2 L.

## Třídy rozpojitelnosti

Ve smyslu ČSN 73 3050 (Zemní práce) řadíme jednotlivé typy zemin a hornin ověřeného vrstevního sledu do následujících tříd rozpojitelnosti:

humózní hlína, ornice						tř. 2

navážky - hlinitokamenité					tř. 2

deluviální  hlíny						tř. 2 - 3	 		náplavové hlíny (měkké - kašovité)				tř. 2-4

deluviofluviální sedimenty					tř. 2-3

rozložené jílovce						tř. 3

zvětralé jílovce						tř. 4

Podrobné zatřídění jednotlivých vrstev je obsaženo v příl. č. 3 - Geologické profily vrtů.

## Základové poměry mostního objektu

Zpracovateli IG průzkumu nejsou známy žádné informace o projektovaném objektu. Předpokládáme, že je uvažován mostní objekt 1 - polový, s umísněním opěr zhruba v místech realizovaných vrtů J-1 a J-2, příp. objekt  2 - polový, se středním pilířem v nivě vodoteče (v blízkosti vrtu J-4?).

Geologické poměry v prostoru projektovaného mostního objektu hodnotíme ve smyslu ČSN 73 1001 jako složité, objekt považujeme za stavbu náročnou.

Na základě zjištěných skutečností, zejména charakteru zemin kvartérního pokryvu (málo únosné, stlačitelné zeminy tř. F6, příp. F2) doporučujeme z geologického hlediska zakládat objekt hlubinně, na pilotách vetknutých do zvětralých jílovců skalního podloží, tj. hornin tř. R5-R4. V případě varianty středního pilíře doporučujeme provést doprůzkum za účelem upřesnění  mocnosti eluvií v nivě vodoteče.

V případě  volby doporučeného způsobu založení je třeba při návrhu založení postupovat dle ČSN 73 1002 (Pilotové základy). Při návrhu základových konstrukcí doporučujeme ke statickým výpočtům  použít hodnoty fyzikálně - mechanických vlastností uvedené v této zprávě. Při provádění vlastních pilotážních prací bude bezpodmínečně nutno vhodnou technologií zabránit přístupu podzemní, příp. i povrchové vody do stvolu pilot, neboť zastižené jílovce jsou charakteristické výraznou degradací fyzikálně - mechanických vlastností po styku s vodou. Při návrhu základových konstrukcí nutno zohlednit zjištěnou agresivitu podzemní vody.

## Vyhodnocení komunikace

Projektované nivelety obou navržených větví komunikace nejsou známy. Vzhledem ke členitosti  terénu, geologické skladbě a potenciální možnosti iniciace svahových deformací při nevhodném zásahu do svahu doporučujeme realizovat vedení obou  projektovaných větví komunikace s minimálními změnami současné konfigurace terénu, tedy nejlépe po stávajícím terénu, příp. v násypech s minimálně nutnou konstrukční výškou.

Za předpokladu výškového vedení tras doporučeným způsobem budou po odstranění svrchní humózní vrstvy o mocnosti 0.2 - 0.3 m  tvořit přímé podloží komunikací (příp. podloží nízkého násypu) deluviální hlíny, prachovité a jílovité, převážně tuhé, místy tuhé až měkké  konzistence. Tyto zeminy jsou ve smyslu ČSN 72 1002 řazeny převážně do tř. F6 CL a F6 CI a představují málo vhodné až nevhodné silniční podloží (sk. VIII-IX. vhodnosti pro podloží). Zeminy jsou nebezpečně namrzavé, středně až vysoce vzlínavé, s výškou kapilární vzlínavosti po nasycení vodou Hs =1.7 - 2.7 m. Tyto zeminy nelze ve smyslu ČSN 73 6133 ponechat v aktivní zóně komunikací (příp. aktivní zóně násypu) bez úpravy, resp. bez případného zlepšení.

Vodní režim podloží hodnotíme v závislosti na konzistenci zemin  převážně jako kapilární, tj. velmi nepříznivý, pouze v SZ  části severní větve je možno uvažovat vodní režim pendulární - nepříznivý.

Únosnost zemin stanovená pevností CBR byla laboratorně stanovena v hodnotách CBR= 7.2 - 8.5 %, což po přepočtu odpovídá průměrné základní charakteristické hodnotě modulu pružnosti podloží (bez zohlednění vodního režimu podloží  a rozdílných  ročních podmínek) E p,k = 65 MPa (t=0.1 sec). Návrhová (průměrná) hodnota modulu pružnosti pro jarní podmínky a kapilární  vodní režim činí po redukci Epd = 35 MPa.

Poměry hutnění stanovené zkouškou Proctor - Standard byly zjištěny v následujících mezích :

max. obj. hmotnost   max. = 1.75 - 1.84 Mg/m3

opt. vlhkost	         wopt   = 15.2 - 17.2 %

Nadmořská výška lokality dosahuje cca 319 - 348 m n.m., což ve smyslu ČSN 73 6114 charakterizuje danou oblast indexem mrazu IM = 424 o C (pro střední dobu návratu 10 let). Hloubka promrzání pro netuhé vozovky v daném klimatickém pásmu určená ze vztahu :

hpr = 5 .  IM

činí 103 cm.

V JZ části jižní větve, v prostoru terénních zásahů (výkopy, deponie) nelze vyloučit v místech lokálních skrývek v úrovni stávajícího terénu i výskyt deluviofluviálních sedimentů, tj. soudržných hlín s příp. výskytem organických poloh. V geologickém řezu 3 – 3´ není zcela zohledněna stávající konfigurace terénu, řez je veden povrchem archivních vrtů. Dojde-li tedy k odkrytí hlín s organickou příměsí bude nezbytné jejich odstranění z aktivní  zóny.

Shrnutí získaných poznatků a doporučení

Provedenými průzkumnými pracemi (včetně archivních) byly ověřeny inženýrsko - geologické poměry v místě projektovaného propojení ulic Růžová a Lipová ve Frýdku - Místku.

Na základě zjištěných poznatků hodnotíme geologické poměry jako složité.  V zájmovém prostoru byly vyčleněny 3 IG rajony s rozdílnou  geologickou stavbou, lišící se charakterem a rozsahem kvartérního pokryvu.

Stavbu zemního tělesa považujeme ve smyslu ČSN 73 6133 ( ohledem na možnost ovlivnění stability území) za stavbu náročnou. Projektovaný mostní objekt je ve smyslu ČSN 73 1001 konstrunce náročná.

Projektovaný mostní objekt doporučujeme zakládat na pilotách vetknutých do zvětralých jílovců skalního podloží. V případě realizace středového pilíře (2 - polový objekt) bude nutno doověřit kvalitu horninového masivu v hlubším podzákladí, a to vzhledem k přístupnosti terénu (silné zamokření v celém rozsahu potoční údolnice) nejlépe dynamickou penetrační sondou o doporučené hloubce min. 8 - 10 m p.t.

Výškové vedení obou větví komunikace doporučujeme (vzhledem ke stabilitě území a jejímu možnému narušení) navrhnout s minimálními změnami  současné konfigurace terénu, tj. nejlépe po stávajícím terénu.  Naprosto nevhodné jsou jakékoliv výraznější zásahy do svahů, např. odřez, stejně jako příp. přitížení střední patrie svahu násypem. V prostoru nevýrazné morfologické deprese v jižní větvi  (okolí vrtu J-5) doporučujeme vzhledem k sezónnímu výraznému zamokřování vybudování propustku v komunikaci.

Vzhledem ke výskytu zemin VIII.-IX. sk. silničního podloží v potenciálním přímém podloží obou větví projektované  komunikace upozorňujeme, že jejich ponechání v aktivní zóně (resp. i v podloží event. nízkého násypu) je možné pouze za předpokladu  jejich zlepšení.  Zjištěné hodnoty pevnosti CBR zemin v přímém podloží komunikace nedosahují 15 %, což doporučujeme projekčně zohlednit v  souladu s ČSN 73 6133 čl. 9.2.1.2.

Pro vyloučení možnosti ovlivnění stability území projektovanou stavbou, v případě projekce násypů, odřezů apod., doporučujeme zpracovat po upřesnění projekčního záměru  - nivelety stabilitní posudek s modelovými výpočty stability těchto těles.

# Závěr

Předkládaná závěrečná zpráva hodnotí výsledky předběžného IG průzkumu pro projektované propojení ulic Růžová a Lipová ve Frýdku - Místku.

Zjištěné poznatky jsou podrobně hodnoceny v příslušných kapitolách této zprávy.

Cíl prací považujeme za splněný, na případné další požadavky průzkumného, příp. konzultačního charakteru jsme připraveni neprodleně reagovat.